CATALOGUE ANNEXE

136, rue de Bettembourg

L 5811 FENTANGE

+352 27 48 91 92

contact@lux-automatismes.lu www.lux-automatismes.lu

SOMMAIRE

CONTROLE D’ACCES 						      Page 3 à 8

ALIMENTATION & VEROUILLAGE 				      Page 9 à 14

ORGANES DE COMMANDE ET DE SECURITES 		      Page 15 à 23

VIDEOPHONIE & INTERPHONIE 				      Page 24 à 29

FERMETURES & PROTECTIONS 				      Page 30 à 40

BORNES ET POTELETS						      Page 41 à 41

BORNEA CHAINE & DISTRIBUTRICE D’ENERGIE            Page 42 à 42

GESTION DE PARKING 						      Page 43 à 43

MOTORISATIONS & ACCESSOIRES INDUSTRIELLES     Page 44 à 45

DIVERS									      Page 46 à 47

GESTION D’ACCES ACIE

ADIP

Conçu pour une communication sans bus terrain l’ADIP se connecte sur le Réseau Ethernet ou Internet du client.

Fini le bus terrain avec ses contraintes et ses impératifs, grâce à la puissance et au cryptage du réseau IP.

Avec son web serveur embarqué, le contrôleur de porte ADIP est accessible à partir de n’importe quel PC, tablette ou Smartphone.

- Accès Web Serveur par 3 niveaux de mot de Passe.

- 65 000 Utilisateurs sur l’ensemble des contrôleurs installés.

- 5 Niveaux d’accès : Accès contrôle-Accès Libre-Accès Temporaire-Accès compté-Accès Interdit.

- 32 Groupe d’accès incluant chacun zones de sécurité et leurs grilles temps.

- 1 Compteur de capacité avec Indicateur Libre/occupé/Complet.

- 1 Affichage général des mouvements au fil de l’eau.

- 1 Affichage des présents.

- 1 Affichage des absents.

- 1 Mode supervision et commande des § entrées programmables et de sorties relais programmables.

- Envoi de notification PUSH et de mails.

POUR TOUTES ETUDES VEUILLEZ NOUS CONSULTER

GESTION D’ACCES AUTONOME

LECTEUR AUTONOME PAR BAGE LOPM

Lecteur de proximité 2 relais avec en option le boitier INOX en encastré ou pose en saillie

Programmation réalisée à l’aide de 3 cartes

Dimension 110X85X40 mm

Alimentation 12V CC /CA IP 65

2 sorties relais inverseurs temporisées de 1 à 99 secondes

Capacité 250 BADGES 125 KHz

CME : carte d’effacement Réf : LU00268

CMP1 : carte de programmation 1 Réf : LU00269

CMP2 : carte de programmation 2 Réf : LU00270

Réf :LU00002

Réf :LU00001

LECTEUR AUTONOME MIFARE 125 KHz

Montage en applique IP 66
Matière alliage métal (Zamac) 48*103*20 MM
Programmation : Par télécommande infrarouge
Tension d’alimentation / Consommation : 12/24 V DC / 50 - 100 mA en 12 V DC connexion câble 2m
Lecteur RFID / Fréquence / Distance de lecture jusqu’à 6 cm
Nombre d’utilisateurs : 999
Sortie à relais : 2 contacts inverseurs (CO/NO/NF) max. 30 V / 2 A
Programmation de la sortie à relais : 1 à 300 secondes ou bistable

CAPTEUR D’IDENTIFICATION DE VEHICULE PAR LECTURE DE PLAQUE

Distance de lecture : 3,5 - 7,5 m ou 4,5 -10,5 m
Compatible pour l’ensemble des formats de plaques d’immatriculation

Caméra HD : 1,3 Mégapixels
Analyse d’image : 60 images/seconde

Température : -40° à +55°C (en fonctionnement)

Boitier : Aluminium gris - IP67
Dimensions sans casquette (mm) - Poids : 130(h) x 115(P) x 70(l) – 1050 g

Réf :LU00005

SU2

Clavier autonome 2 relais existe en 4 relais

Dimension 105X85X40 mm IP 65

Alimentation 12/24 CA/CC

Sorties relais inverseurs temporisés de 1 à 99 secondes ou maintenues

Codes utilisateurs de 1 à 8 chiffres

Possibilité d’avoir les touches en Métal

Possibilité d’avoir les boitiers en Acier Brossé

Possibilité d’avoir un cadre protection en inox pour pose saillie ou encastrée

DIGICODES FILAIRES

CL3C

Clavier autonome 2 relais

Dimension 110X85X30 mm IP 65

Alimentation 12/24 CA/CC

2 sorties relais inverseurs temporisés de 1 à 99 secondes ou maintenues

60 Codes utilisateurs de 1 à 8 chiffres touches rétro éclairées

Boitier Saillie aluminium 3004

EXISTE EN VERSION MAIN LIBRE AVEC UN BADGE

Réf :LU00006

Ré :LU00007

SUN S

Clavier autonome 2 relais avec centrale déportée

2 sorties relais inverseurs temporisées de 1 à 99 secondes ou maintenues

250 codes utilisateurs de 1 à 8 chiffres touches rétro éclairées

Possibilité de câbler un second clavier

Électronique déportée 60X150X60 MM

Clavier 110X85X22 mm

IP 66

Alimentation 12/24 AC/CC

Durée du blocage sur faux code : 30 secondes 
Tension d'alimentation : 12 à 24 V CA/CC 
Dimensions : 105x85x40 mm 
Température de fonctionnement : -30 à +50°C 
Boîtier auto protégé

Réf :LU00008

DIGICODE ETROIT
Matière : Alliage métal (Zamac) 56*135*24 mm
Tension d’alimentation / Consommation : 12/24 V AC/DC, 50 - 100 mA en 12 V DC connexion câble 2m
Nombre d’utilisateurs : 999 Codes ou Tag ou Code + Tag 
Rétroéclairage bleu programmable
Lecteur RFID / Fréquence / Distance de lecture : EM MARIN ® / 125 Khz / jusqu’à 6 cm
Sorties à relais : 2 contacts inverseurs (CO/NO/NF)         max. 30 V / 2 A
Programmation des sorties à relais : 1 à 300 secondes ou bistable (ON/OFF)

Réf :LU01010

DIGICODE FILAIRE ET GESTION DES ACCES PAR APPLICATION GSM

KIT CLAVIER GSM

Clavier programmable à distance via un web serveur

1 Digicode

1 Module GPS Data Illimités 10 ans

Alimentation 12/24 V DC

Réf :LU00010

KIT LECTEUR GSM

GESTION VIA WEB SERVEUR

1 Lecteur de Proximité.

1 Centrale de Gestion.

1 Module GPS Data Illimités 10 Ans.

Alimentation 12/24 VDC

DIVERS EMETTEURS RECEPTEURS

Récepteur Universel de 12 Vac/dc à 25 Vac/dc

2 relais Monostable/bistable/temporisé

Ce récepteur peut apprendre n’importe quelle commande radio à code fixe et la plupart des télécommandes à code tournant du marché avec une fréquence comprise entre 290MHz et 868 MHz.

Mémorisation de 100 Codes Max

Télécommande Universelle de couleur Blanche 4 touches

Transmetteur et duplicateur 433/868 Mhz pour code fixe ou continu.

Nous consulter pour le clone de votre emetteur

Réf :LU00013

Réf :LU00012

Réf :LU00011

Émetteur SOMMER Fréquence 888MHz

Récepteur extérieur 2 voies12/24 V AC/DC

Digicode Sommer 888 Mhz Rétro Éclairé

Émetteur Cardin S449 2 fonctions ou 4 fonctions Réf :LU00282

Récepteur extérieur 12/24 V AC/dc 2 voies pour émetteur S449 Réf : LU00014

Récepteur extérieur Programmable 12/24 AC/dc 4 voies pour émetteur S449 Réf :LU00015

Récepteur extérieur 12/24 V AC/dc avec carte Sim intégrée abonnement prépayé sur 10 ans.

Possibilité de mémoriser 10 000 utilisateurs (émetteur, Gsm)

Gestion des émetteurs en temps réel via le serveur

Possibilité de l’utiliser en Horloge qui gère les jours fériés ;

Possibilité de l’utiliser pour ouverture GSM

La programmation se fait via un serveur.

CARTE SIM INTEGREE PREPAYEE SUR 10 ANS

Émetteur Intratone bi technologies proximité et radio fréquence 868 Mhz

Réf :LU00017

Réf :LU00016

I GATE PRIME

Dispositif d’ouverture de portail GSM avancé avec applications IOS et Android.

Mémorise jusqu’à 100 numéros pour l’accès à l’identification de l’appelant.

Sortie 2 relais.

Programmation via SM.

Vérifiez si les portes sont ouvertes ou fermées.

Déclenchez, verrouillez les portails par sms ou via l’application.

PREVOIR CARTE SIM

Réf :LU00018

N’hésitez pas à nous consulter pour vos émetteurs et récepteurs :

BENINCA-FAAC-CAME-HOERMAN-V2-MARANTECH-NICE-DEA-SOMFY-NOVOFERM……

ALIMENTATIONS & VERROUILLAGE

ALIMENTATIONS

ALIMENTATION SUR RAIL DIN

12V DC/ 24V DC/ 48V DC

DISPONIBLE EN ALIMENTATIOS CHARGEURS

DE 1 A 7 MODULES (de 0,75 à 4,2 A)

Réf : de LU00153 à LU00164

ALIMENTATIONS MINIATURES 12 V DC/ 24V DC

12V DC 1,5 A et 24V DC 0,75 A

Réf : LU00027                       Réf : LU00028

BOITIER ABS POUR ALIMENTATION 12V DC ET 24V DC

ETANCHE IP 65

Réf : LU00166, LU00167, LU00168

ALIMENTATION CHARGEUR COFFRET ABS & METAL

Cadre de pose avec niveau à bulle intégré pour la version ABS

Fusible sur chaque sortie pour sécuriser l’installation pour la version ABS.

Voyant de signalisation.

Verrouillage de la porte avec clef.

Existe en version 12V/24VDC.

Courant de sortie version ABS de 1,5 à 5 A.

Courant de sortie version métal de 1,5 à 20 A .

Cartes reports défauts.

BATTERIES RECHARGEABLES 12V DC de 1,3 Ah à 260 Ah

GACHES ELECTRIQUERS UNIVERSELLES 12/24V AC/DC

MULTI TENSIONS 12/24V AC/DC Réf :LU00193

ENTRAXE DE FIXATION STANDARD 52,3 mm

FONCTIONNEMENT UNIVERSEL EMISSION / RUPTURE

MONTAGE ENCASTRE

TETIERE 250 x 25 x 3 mm EN ACIER INOXYDABLE Réf : LU00199

TETIERE 110 x 25 x 3 mm EN ACIER INOXYDABLE Réf  :LU00200

GACHES ELECTRIQUES SLIMLINE

GACHE ELECTRIQUE A ENCASTRE 12 V AC/DC 24 V AC/DC

GACHE A EMISSION DE COURANT (gâche verrouillée hors tension)

GACHE A CONTACT STANNIONNAIRE (à mémoire)

GACHE A RUPTURE DE COURANT (gâche verrouillée sous tension)

DISPONIBLE EN VERSION REVERSIBLE

PROTECTION ELECTRONIQUE INTEGREE PAR UNE DIODE TRANSIL

TETIERES DISPONIBLE EN ACIER INOXYDABLE

TETIERES LONGUES OU COURTES

Réf : LU00179 à LU00192

VERROU ELECTROMAGNETIQUE UNIVERSEL 12/24V DC

Réf : LU00111

MULTI TENSION 12/24V DC

DEVEROUILLAGE MECANIQUE PAR CLEF

FONCTIONNEMENT UNIVERSEL EMISSION/RUPTURE

CONTACT DE SIGNALISATION 1 PORTE OUVERTE/FERMEE

CONTACT DE SIGNALISATION 2 PORTE VERROUILLEE/DEVEROUILLEE

CONTACT INVERSEUR NO/NF

DIAMETRE 13 MM

COURSE 15 MM

VENTOUSES ELECTROMAGNETIQUES

PUISSANCE DE 300/600 KG

VENTOUSE EN APPLIQUE

MULTIO TENSIONS 12/24 V

INDICE DE PROTECTION IP 42

FONCTIONNEMENT A RUPTURE DE COURANT

DIM VENTOUSE 265x48x25 MM CONTREPLAQUE 18 x38x11 mm

VERSION DISPONIBLE EN 300 KG/ 550 KG

DISPONIBLE EN VERSION INOX IP 67

KIT VENTOUSE 600KG Réf : LU00230, LU00231, LU00232

KIT VENTOUSE 300KG Réf : LU00224, LU00225, LU00226

KIT VENTOUSE INOX 300KG Réf :  LU00227 , LU00228, LU00229

DISPONIBLE EN VERSION A ENCASTRER 12/24V DC IP 54

DIM VENTOUSE 197x35, x24,5 mm PLAQUE DE MONTAGE 227,6x35,5x24,5 mm

VERSION INOX IP 54

DIM VENTOUSE 195x35.5x27 mm PLAQUE DE MONTAGE 228x35,5x27 mm

DISPONIBLE EN VERSION CISAILLEMENT

Réf : LU00223

VENTOUSES ELECTROMAGNETIQUES RONDE IP 65

Réf : LU00275

MULTI TENSION 12/24 V DC

SORTIE DE CABLE UNIVERSELLE ARRIERE ET LATERALE

PLATINES DE MONTAGES DEMONTABLES

FORCE DE RETENTION DE 300 KG

INDICE DE PROTECTION IP 65

DIMENSION 80x80x44 M

IDEAL POUR LES BARRIERES LEVANTES

BANDEAUX ELECTROMAGNETIQUES 12/24V DC

Réf : de LU00195 à LU00198

DISPONIBLE EN LONGUEUR 400/600/2500/3000 MM

MULTI TENSIONS 12/24 V DC

TEMPS DE POSE REDUIT

STRUCTURE RENFORCEE

BOUCHON EN ALUMINIUM

POIGNEE DE TIRAGE EN RENFORT EN OPTION

FINITION EN ALUMINIUM ANODISE NATUREL

MONTAGE EN APPLIQUE

INDICDE DE PROTECTION IP 54

RESISTANCE A L’EFFRACTION 2x 300 KG

USINAGE POUR VENTOUSE SUPPLEMENTAIRE EN OPTION

SERRURES ELECTRIQUES

SERRURE ELECTRIQUE (course longue de 115 mm)

Verrou de sol électrique motorisé 24 v avec une course de 115 mm pour un verrouillage sécuritaire des portes battantes automatisées.

Kit comprenant

1 Verrou motorisé

1 Flexible de porte

1 Alimentation 24 V

1 Butée centrale

1 boitier vide

Réf : LU00849

Réf : LU00537

# VIRO V06

# PLA10 SERRURE ÉLECTRIQUE 12 VAC VERTICALE

Sans cylindre

VIRO V 90

SERRURE ELECTRIQUE 12VAC ET 24 VAC HORIZONTALE

Réf : LU00032

ORGANES DE COMMANDE & DE SECURITES

KDT 1 N  Réf : LU00033

Bouton poussoir - Coup de poing à accrochage - 1 contact NF - IP65 - Geba

Ce bouton poussoir possède un contact NF d'une capacité de 3 Ampères maximum sous 230 Volts.

Réf : LU00034

Bouton poussoir - A impulsion - 1 contact NO - IP65 - Geba

Ce bouton poussoir possède un contact NO d'une capacité de 3 Ampères maximum sous 230 Volts.

Réf : LU00035

Bouton poussoir - A impulsion - 2 contacts NO - IP65 - Geba

Ce bouton poussoir possède deux contacts NO d'une capacité de 3 Ampères maximum sous 230 Volts.

Réf :LU00036

Bouton poussoir - Montée / Descente / Arrêt - IP54 - Geba GDT3Ce module de bouton poussoir possède 3 boutons : Montée / Descente / Arrêt d’une capacité de 3 Ampères maximum 230 V

Geba S-APZ1-2R2   Réf :LU00037

Contacteur à clé deux positions (montée descente) en métal à poser en saillie avec 2 contacts NO - NF maintenus.

Livré avec 3 clefs

Gêba S-APZ1-1R-2

Réf :LU00038: non prisonnière/

LU00202 : prisonnière

Contacteur à clé saillie 3 positions avec 2 contacts maintenu NO et NF.

Modèles Clef non prisonnière ou clef prisonnière

Livré avec 3 clefs

Contacteur a clef pompier

Réf :LU00039 :13

Réf :LU00040 :11

Contacteur à clé triangulaire spécial "accès pompier".

Livré sans clef

Préciser le type de clef triangulaire 13 ET 11 MM

BIOMAT Réf :LU00041

Lecteur Empreinte Biométrique autonome RFID.

Programmation par Télécommande

IP 66 Zamac

1 relais NO/NF 999 utilisateurs

Interrupteur d’ouverture sans contact  Réf :LU00042

Détecteur de mouvement intentionnel sans contact. Pose en applique ou en encastrée (

Prévoir boite en saillie en option)

BP INOX Réf :LU00043

Bouton Poussoir Inox rétro éclairé

Contact NO EN OPTION NO/NF

BP SAILLIE Réf :LU00044

Cadre INOX pour la pose en saillie de BP inox

BP Plastique  Réf :LU00045

Pose saillie

Bouton Poussoir NO/NF COM

Dimensions 86mm* 18 mm*38mm

Barre Sans Contact électromécanique impulsionnel 850 mm Aluminium et Abs

Conforme à la norme PMR.

Temporisation réglable de 1 à 60 secondes.

Volume du signal sonore réglable.

Réversible Droite ou Gauche

Sortie 2 relais

Dimension 850X60X60 mm (redécoupable)

Réf :LU00046/ Réf : LU00204

DECLENCHEUR MANUEL

1 OU 3 CONTACTS INVERSEURS

REARMEMENT EN FACADE

POUVOIR DE COUPURE 230 C AC/1,5 A

COULEUR DU BOITIER VERT

VERT= VERROUILLE

ROUGE= DEVEROUILLE

INDICE DE PROTECTION IP 42

CAPOT DE PROTECTION

DIM 86x86x40.5 mm

EXISTE EN VERSION NON LUMINEUX ET DIFFÉRENTS COLORIS ( Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Noir)

HORLOGE DIGIT Réf :LU00047

Horloge digitale sur rail DIN 230 V AC.

Afficheur LCD grand format.

Programmation intuitive.

Changement automatique Heure d’été/ heure hiver.

Indice de protection IP 40.

Dimensions 35,8 x 85,5 x 65,5 mm

Contact NO ET NF.

Programme hebdomadaire.

PRO LOOP 1 BOUCLE 24 V Réf :LU00048

PRO LOOP 2 BOUCLES 24V Réf :LU00049

PRO LOOP 1 BOUCLE 220V Réf :LU00050

PRO LOOP 2 BOUCLES 220V Réf :LU00051

Détecteur de masses métallique avec écran LCD.

2 Contacts NO et NF.

Possibilité de faire différents réglages comme la sensibilité, décalage de contact, sens de direction….

BCL6/BCL8/BCL10

Boucle préfabriquée de

PERIMETRE 6 Réf :LU00052

PERIMETRE 8 Réf :LU00053

PERIMETRE 10 Réf :LU00054

AUTRES DIMENSIONS SUR COMMANDE.

BADGE BA 403

Format JETON.

Finition PVC noir avec anneau Inox.

BA403 : Format EM 125 KHz Lecture seule.

BA403M : Format MIFARE 13,56 MHz Lecture et Ecriture.

BADGE CA 301

Format 	SOUPLE.

Finition PVC Blanc.

Numéro UID gravé en Décimal et en Hexadécimal.

SYSTEME DE SECURITE

LZR®- H100  BEA

Nos détecteurs à technologie laser proposent une solution de détection précise, couvrant de larges zones pour activer l’ouverture uniquement pour les véhicules et éviter tout contact indésirable entre la barrière et le véhicule lorsque celle-ci se referme. Ils offrent une grande flexibilité dans la définition des zones de détection en largeur et en profondeur. De plus, cela ne nécessite aucun aménagement routier.

Possibilité d’avoir une colonnette pour l’emplacement du LAZER

Le LZR®-H100 offre une véritable alternative aux boucles à induction : gain de temps lors de l’installation, détection de tout type de véhicules et adaptabilité́ accrue. Ce détecteur à technologie LASER a été́ tout spécialement conçu pour l’ouverture et la sécurisation des barrières levantes automatiques. Il offre une grande flexibilité́ dans la définition de la largeur et de la profondeur des zones de détection.

PERFORMANCES

- Double fonction : ouverture de la barrière et sécurisation de ses utilisateurs

- Installation facile du produit, sans réaménagement de voirie

- Détecte tout type de véhicule : véhicules particuliers, véhicules électriques, véhicules en matériaux composites, camions avec remorques...

- Détecte la trajectoire du véhicule lors de l’approche ou de l’éloignement

- Filtre les piétons dans la zone d’ouverture

- Zone de détection maximale de 9,9 m × 9,9 m

- Indépendant de la surface du sol et de l’environnement

- Possibilité́ d’éteindre les indicateurs LED pour rendre l’appareil plus discret

DIFFERENTS LAZERS & INFRA ROUGE

DETECTEURS D’OUVERTURE ET DE SECURISATION POUR PORTES COULISSANTES AUTOMATIQUES IXIO-D

Nous consulter

DETECTEURS DE SECURISATION POUR PORTES BATTANTES ET TOURNANTES  4 SAFE

Nous consulter

DETECTEUR D’OUVERTURE POUR PORTES AUTOMATIQUES EAGLE

Nous consulter

RADAR D’OUVERTURE POUR PORTES INDUSYRIELLES FALCON

Nous consulter

LAZER D’OUVERTURE ET DE SURVEILLANCE DE ZONE ET DE SECURISATION POUR PORTES INDUSTRIELLES LZR WIDESCAN

Nous consulter

LAZER DE SE SECURISATION POUR PORTES INDUSTRIELLES LZR-I10/-I110

Nous consulter

LAZER DE SECURISATION POUR PORTES AUTOMATIQUES COULISSANTES ET TOURNANTES LZR-P110 ET LZR-P220

Nous consulter

LAZER DE SECURISATION POUR PORTES BATTANTES LZR - FLATSCAN

Nous consulter

LAZER SCANNER POUR PROTECTION PERIMETRIQUE LZR-S600

Nous consulte

SYSTEMES DE SECURITE

RADIO BAND 1G  Réf :LU00072

### Système de communication via radio pour bandes de sécurité de type mécanique ou résistive

ALIMENTATION DE L’EMETTEUR PAR PILE

RADIO BAND 3G  Réf :LU00073

Système de communication pour barre palpeuse avec cellule

Fonctionnement radio de génération 3 pour portes rapides, souples, portes sectionnelles, rideaux métalliques, portes de garage…

ALIMENTATION DE L’EMETTEUR PAR PILE AU LITHIUM

R CONTACT  Réf :LU00074

Détecteur magnétique d’ouverture avec systèmes de communication par radio pour portillon.

KIT INTRA 50  Réf :LU00075 :220V/ LU00278 :24V

L’INTRA 50 est un système de transmission inductif des signaux qui a été mis au point spécialement pour les portails coulissants automatiques. Il transmet de manière sûre l’état des profils sensibles de sécurité embarqués et fixes.

Les signaux des profils embarqués sont induits dans un câble en acier par le biais d’un convertisseur et transférés par une bobine fixe à l’appareil de commande. Les profils fixes sont raccordés directement à celui-ci.

ProAcess

Détecteur de véhicules pour portails et barrières.

Boitier ABS.

Dimensions 175*80*72,5mm.

Technologie Ultra -sons 56 Khz et Micro Ondes.

Vitesse des Véhicules de 2 à 20 km/h.

Portée de 5,5 m Maximum.

1 Contact NO ou NF.

IP65 avec chauffage intégré.

Réf :LU00076

Cellule Réflex orientable Horizontalement

Alimentation : 12-24 Vcc/Vca 50/60 Hz
Portée : maxi 12 m (réduite en cas de brouillard-pluie)
Boitier PC/ABS renforcé 86*44*39 mm 
Indice protection : IP 66

Contact NO ou NC

Leds d’indication cible détectée et alimentation

Livré sans réflecteur

Ø réflecteur : 80 mm

Profils sensibles de sécurité à contact d’activation intégré pour portes et portails.

Nous vous fabriquons sur mesure vos barres palpeuses.

Nous consulter

VIDEOPHONIE & INTERPHONIE

Réf :LU00055

Kit portier audio 2 fils intégral, mains libres, 2 postes intérieurs, extensible à 2 postes supplémentaires

AIPHONE

`

Réf :LU00056

Kit vidéo couleur mains libres 1 BP saillie

Disponible en version encastré et à mémoire d’image

AIPHONE

Réf :LU00057

Kit vidéo couleur mains libres 1 BP saillie

Disponible en version 2 combinés intérieurs.

FARFISA

Moniteur supplémentaire Réf : Lu00244

INTERPHONE RADIO 1 BOUTON D’APPEL sans fils DEC 603 ECO

Kit comprenant 1 platine de rue, 1 bloc d’alimentation,1 combiné de bureau mural Réf :LU00101

ou un combiné portable Réf : LU00265

Portée de 200/300 mètres en champs libre

Possibilité de l’avoir avec un digicode

Contact NO ou NF 2 relais

4 Combinés par Kit possibilité de communiquer entre combinés

Technologie 1,88 GHz Technologie Numérique DECT

Options disponibles, façade effet acier ou finition noire brillante.

VERSION VIDEO RADIO 705 DECT

Kit comprenant 1 platine de rue, 1 antenne, 1 bloc d’alimentation, 1 écran de bureau mural OU un combiné portable

Écran LCD couleur 3,5 pouces

Combiné audio en option possibilité

Caméra couleur avec vision nocturne

Bouton d’appel lumineux

Réf :LU00102

Technologie vidéo numérique 2,4GHz jusqu’à 200m

INTERPHONE 1 BOUTON D’APPEL VIDEO WIFI

Interphone utilisant le réseau Wifi Pour se connecter au réseau

Possibilité de recevoir des appels vidéo sur dispositifs Apple et Android déjà connectés

Les appels vidéos sont possibles même si vous n’êtes pas à la maison il vous faudra une connexion 3G/4G sur votre mobile.

Installation simple par téléphone mobile

Visualiser à tout moment le portail ou la porte

Sortie 2 relais contact NO NC

Mémorise les images des 32 derniers appels manqués

Option

Version digicode

1 Moniteur tablette résolution 1280*800

Réf :LU00103

INTERPHONE AUDIO 1 BOUTOND APPEL ECO GSM 3G

(Prévoir carte sim)

Permet au propriétaire de contrôler son portail  à distance via l'application Cellcom Prime, par SMS ou par téléphone

Appelez jusqu'à 4 numéros de téléphone en séquence à l'arrivée des visiteurs.

Identification de l'appelant pouvant accueillir jusqu'à 100 visiteurs (appelez l'interphone pour l'ouvrir).

Horloge de 7 jours pour l'ouverture et la fermeture automatiques des portes.

Options disponibles, façade effet acier ou finition noire brillante.

INTERPHONE VIDEO 1 BOUTOND APPEL 4G PREDATOR 2

(Prévoir carte sim)

Se connecte au réseau 4G avec carte Sim (pas besoin de data)

Installation simple et facile plug and Play avec la même application que la version Wifi

Alertes Google TM PUSH sur les appareils APPLE et ANDROID

2 relais

Caméra avec filtre IR pour une meilleure qualité de couleur le jour et vision nocturne IR la nuit

Platine de rue en Inox

Version avec digicode en option

INTERPHONE GSM A DEFILEMENT DE NOMS OU MODULABLE

(Prévoir carte sim)

Fonctionne avec n’importe quelle carte SIM programmation par logiciel ou par application téléphonique gratuite.

Réglage des horaires d’ouverture et de fermeture du portail automatique.

Historique des utilisateurs.

Appelle jusqu’à 3 numéros par appartement en boucle.

Digicode pour résident avec la possibilité attribuer un code à usage limité.

Lecteur de badges avec plage horaires.

2 relais NO ou NC.

Version Inox disponible.

Alimentation 12/24 dc (adaptateur 24 dc inclus).

Platine à défilement de noms 500 utilisateurs version défilement ou sélection de l’appartement.

Platine modulable 25 utilisateurs GSM radio et VIDEO en fonctionnement radio.

VIDEOPHONE GSM A DEFILEMENT DE NOMS OU MODULABLE

(Carte sim intégré avec différents forfaits)

Platine de rue vidéo à bouton d’appel

Lecteur de proximité intégré à la platine

Avec ou sans clavier codé

Programmation via web serveur

Module jusqu'à 26 boutons

ARMOIRE A CLEF ET TABLEAU D’AFFICHAGE COMMUNICATION

CAMERA DE VIDEOSURVEILLANCE CONNECTEE

Optique à 360 degrés, 4 zones

Un enregistreur avec une carte SD

Un module de transmission 3G/4G sur 5 ans ou par abonnement

Paramétrable via le web serveur

FERMETURES & PROTECTIONS

PORTE SECTIONNELLE A USAGE RESIDENTIELLE

POUR LA MOTORISATION VEUILLEZ CONSULTER LE CATALOGUE BFT

| ■ Alizé est constituée de panneaux nervurés sandwich double paroi de 40 mm, injectés de mousse polyuréthane sans CFC avec un coefficient d'isolation thermique : K=1,4 W/m2k, permettant d'obtenir robustesse et rigidité ainsi qu'une meilleure résistance aux agents atmosphériques. ■ Les joints périmétraux et embouts laqués, permettent de réduire les coûts énergétiques de votre maison. ■ L'épaisseur de tôle des panneaux est de 0,5 mm avec système anti-pince doigts. ■ La finition extérieure du modèle Alizé est de type Wood grain nervurée, lisse mono-nervurée, et lisse sans rainure, disponible en couleur standard, ou en option dans n´importe quelle autre couleur Ral. ■ Les rails et supports sont fabriqués en acier galvanisé, pour une meilleure durabilité. ■ Pour une parfaite compensation de la porte, l’équilibrage est fait avec des ressorts de torsion, fabriqués en acier galvanisé, avec une espérance de vie de 15.000 cycles environ. De ce fait, la manœuvre de nos portes est réalisée avec un minimum d´efforts. ■ Toutes les portes Easyporte sont homologuées et certifiées, donc livrées avec toutes les sécurités requises. ■ L’ensemble de la quincaillerie intérieure est laqué blanc. ■ Les encombrements pour l'installation de la porte devront posséder une dimension minimum pour les écoinçons de 80 mm, et pour le linteau de 100 MM. |  |
| --- | --- |

PORTE SECTIONNELLE INDUSTRIELLE

| Levant est constituée de panneaux nervurés sandwich double paroi de 40 mm, injectés de mousse polyuréthane sans CFC avec un coefficient d'isolation thermique : K=1,4 W/m2k, permettant d'obtenir robustesse et rigidité ainsi qu'une meilleure résistance aux agents atmosphériques. ■ Les joints périmétraux et embouts laqués, permettent de réduire les coûts énergétiques. L'épaisseur de tôle des panneaux est de 0,5 mm avec système anti-pince doigts. ■ La finition extérieure du modèle Levant est de type Wood grain, disponible en couleur standard (9010,8014,9006,7016), ou en option dans n´importe quelle autre couleur Ral. ■ Les rails et supports sont fabriqués en acier galvanisé, pour une meilleure durabilité ■ Pour une parfaite compensation de la porte, l’équilibrage est fait avec des ressorts de torsion, fabriqués en acier galvanisé, avec une espérance de vie de 25.000 cycles environ. De ce fait, la manœuvre de nos portes est réalisée avec un minimum d ´efforts. ■ Toutes les portes Easyporte sont homologuées et certifiées, donc livrées avec toutes les sécurités requises. ■ L’ensemble de la quincaillerie intérieure est galvanisé. ■ Les encombrements pour l'installation de la porte devront posséder une dimension minimum pour les écoinçons de 120 mm, et pour le linteau de 420 MM. RIDEAU METALLIQUE CATALOGUE DISPONIBLE SUR DEMANDE |  |
| --- | --- |

Gamme complète de rideaux métalliques (tablier en lames micro perforées, tablier transparent, tablier en lames renforcées, tablier en grilles à mailles renforcées, tablier en lames pleines, tablier en petites lames, tablier avec isolation).

Fabrication sur mesure.

Produits conformes aux normes européennes.

Fabrication Express.

PORTE DE GARAGE BASCULANTE COLLETIF SINDAUR

Pour répondre aux demandes de dimensions standard (Largeur maxi 4500), cadre aluminium renforcé profil SINDAUR, design innovant pour une intégration réussie dans les façades des bâtiments.

##### Cadre

Alu renforcé, Profil SINDAUR 80 x 60, finition identique à celle du tablier.
Travers horizontale intermédiaire alu 60 x 30.

CONFORME A LA NORME EUROPEENNE

NF EN 13241-1

Remplissage

Tôle acier galvanisé 6/10, simple paroi, nervurage vertical.

##### Poteaux

Autoportants en alliage. Aluminium/zinc 20/10, 200 x 200 au sol.

##### Compensation

Par 2 contrepoids dans chacun des poteaux autoportants.

##### Moteur

DISTRIBUTEUR OFFICIEL POUR PIECES SAV SINDAUR

SINDAUR E 924 1000 cycles/jour (50% ED). Couple 35 daN. 
Entraînement câble acier Ø 4mm (7 torons de 19 brins renforcés).

##### Transmission

Par bras télescopiques.

##### Verrouillage

Par 2 ventouses électromagnétiques 300 kg.

##### Options

Radio programmable, gestion des feux rouges-vert, habillages linteaux et latéraux, portillon piéton, etc

PORTE DE GARAGE BASCULANTE AUTOMATIQUE A CONTRPOIDS USAGE RESIDENTIEL

Sans rails avec débord 1/3 ou Non débordante avec rails.

Finition panneaux portes sectionnelles, bois, tôles….

Possibilité de bénéficier d’un portillon dans la porte.

DISTRIBUTEUR OFFICIEL BALLAN

CATALOGUE DISPONIBLE SUR DEMANDE

PORTE SOUPLE A EMPILLEMENT & ENROULEMENT

PORTE COUPE FEU CONFORME A LA NORME  UNI 9723

N’HESITEZ PAS A DEMANDER VOTRE CATALOGUE

PORTAILS INDUSTRIELS

POUR LA MOTORISATION CONSULTER LE TARIF BFT

Nous consulter

Portail Autoportant en acierou Aluminium

Version manuelle ou motorisée

Conforme à la norme Européenne 13241-1

Nous consulter

Portail Coulissant en acier ou aluminium sur rail

Version manuelle ou motorisée

Conforme à la norme Européenne 13241-1

Nous consulter

Portail Pivotant en acier aluminium

Version manuelle ou motorisée

Conforme à la norme Européenne 13241-1

PORTAIL ET CLOTURE DISPONIBLE EN VERSION ALUMINIUM RESIDENTIEL

POUR PLUS DE RENSEIGNELENTS DEMANDER VOTRE CATALOGIE PORTAIL

TOURNIQUETS

ACCES SIMPLE OU DOUBLE

Fonctionnement intensif environ jusqu’à 20 passages par minute.

Structure en acier peint Ral 7046, acier galvanisé ou inoxydable 304.

Ral au choix

Toiture en option.

Compteur de passage en option.

Commande en intégrée dans le caisson supérieur.

Tension d’alimentation 230 V 50 Hz 30 W

Alimentation 24 V DC fournie.

Pictogrammes d’indication de passage inclus de chaque côté : flèche verte et croix rouge

Température de fonctionnement -20°C jusqu’à + 70°C.

Livré monté ou prémonté.

Nous consulter

VEUILLEZ NOUS CONSULTER POUR BENEFICIER D’UNE ETUDE

TRIPODES

VEUILLEZ NOUS CONSULTER POUR VOS DIFFERENTS CHIFFRAGES DE TRIPODES

ROAD BLOCKER

Nous consulter

LA PLAQUE DE CIRCULATION MECANIQUE OU HYDRAULIQUE POUR LA PROTECTION DE BATIMENTS

VEUILLEZ NOUS CONSULTER POUR BENEFICIER D’UNE ETUDE

LE ROAD BLOCKER AU MOUVEMENT HYDRAULIQUE, EST LA SOLUTION IDÉALE POUR LA PROTECTION DES SOCIÉTÉS, HÔTELS, CENTRES DE CONFÉRENCE ET TOUTES LES RÉALITÉS À HAUTE DENSITÉ

BARRIERE MANUELLE

Nous consulter

Pour passage de 2,5 à 6,5 M.

Contrepoids caché à l’intérieur de la barre.

Disponible avec barre ronde de 70 mm pour des longueurs de 2,5/4/5m.

Disponible avec barre ronde de 90mm pour des longueurs de 2,5/3,2/4/5/6,5m.

Assemblage facile et installation rapide.

Version peint ou Inox

ARCEAUX ELECTRIQUES ET SOLAIRES

Réf :LU00271

KIT ARCEAU 220

Arceau Électrique en 24V.

Pour la fonction Automatique il faut y associer une centrale de commande

Temps d’ouverture : 9 secondes

Existe en manuel

(LU00272, LU00273, LU00274)

Nous consulter

ARCEAU ACCUS

Arceau alimenté par 2 batteries assurant une autonomie de 6 mois en raison de 10 manœuvres par jour. Ce produit se recharge grâce à une valise amovible installée sous le capot de 4 mm d’épaisseur protégeant l’ensemble du système.

Nous consulter

ARCEAU SOLAIRE

Arceau solaire alimenté par 2 batteries de 12V rechargées par un panneau solaire intégré et protégé par un plexiglas de 20 mm d’épaisseur, ce produit solaire assure une autonomie permanente à raison de 10 utilisations par jour pour une exposition moyenne de 1H/jour.

Existe en différents couleurs rals et version INOX et version ANTI VANDALE

BORNES ET POTELETS

BORNE DE PARKING A VISSER EN ACIER ELECTRO ZINGUE

FINITION THERMO POUDRAGE RAL STANDARD 7016 DISPONIBLE AVEC RAL AU CHOIX

DISPONIBLE EN INOX

DIFFERENTES HAUTEURS 1000/1200/1400/2500 MM

POSSIBILITE DE FABRIQUER UNE BORNE D APRES VOTRE CAHIER DES CHARGES

Nous consulter

DIVERS

CONSULTEZ NOTRE CATALOGUE BORNE ET POTELET

BARRIERE A CHAINE ELECTROMECANIQUE OU HYDRAULIQUE

Possibilité de fermer un accès de 35 M (existe en version manuelle)

BORNE DISTRIBUTRICE D’ENERGIE

Tourelle de distribution avec tableau en caoutchouc butyle et avec équipement personnalisé en fonction des indications du client. Adapté à la fourniture d’énergie électrique, à la téléphonie, à la distribution d’eau et d’air comprimé.

• Structure en acier inox haute résistance

• Capacité de charge jusqu’à 125 kN ou 400 Kn

• Ouverture à vérins à gaz

• Couverture en acier antidérapant ou pavable

• Elle peut également être utilisée fermée

GESTION DE PARKING

FEUX DE SIGNALISATION ET GESTION DE RAMPE

FEU BICOLORE 220V  Réf :LU00093

FEU BICOLORE 24V  Réf :LU00094

Feux bicolores à Leds Rouge/Vert et Orange

Alimentation 230 V ou 24 V

Diamètre 120 MM

Disponible en version 3 feux et 1 feu Réf : de LU00207 à LU00209 et LU00247

AUTOMATE DE GESTION  Nous consulter

Automate de Gestion de Rampes de Feux pour Véhicules

(Disponible 2,3,4……..20 feux)

Configuration de l’automate par nos soins

Livré dans une armoire métallique avec plan

CONSULTER LE CATALOGUE GESTION DE PARKING BFT

Nous consulter

SYSTEME DE COMPTAGE DE PLACES DE PARKING ET COMPTAGE DE PERSONNES

DEMANDER VOTRE CATALOGUE GESTION DE PARKING

MOTORISATIONS POUR PORTAILS COULISSANTS & BATTANTS

BENINCA-DEA-FAAC-CAME-CARDIN-CASIT-V2-AFCA-NICE-GFA-HOERMANN-NOVOFERM-ROGER TECHNOLOGY-SOMFY

Nous consulter

OPERATEUR POUR PORTAIL COULISSANT REVERSIBLE

OPERATEUR POUR PORTAIL COULISSANT RAPIDE 1200 KG 24M/MIN

OPERATEUR POUR PORTAIL COULISSANT 2000 KG A BAIN D’HUILE

OPERATEURS POUR PORTAIL COULISSANT AVEC VARIATEUR DE VITESSE de 2500 kg à 4500 kg

MOTORISATION FENETRE & COUPOLE

ACCESSOIRES MECANIQUES POUR PORTAILS COULISSANTS ET BATTANTS

Nous consulter

N’HESITEZ PAS A DEMANDER VOTRE CATALOGUE

ACCESSOIRES POUR PORTES SECTIONNELLES INDUSTRILLES ET RESIDENTIELLES & MOTORISATIONS GFA

DIVERS

# Réf :LU00083

BOMBE JAUNE

# Bombe de peinture jaune longue durée 750 ML

Réf :LU00084

BOMBE NOIRE

Bombe de peinture noire longue durée 750 ML

Nous consulter

COFFRET METALLIQUE

Coffrets métalliques extérieurs en acier électro zingué

Finition Thermo poudrage fine texture RAL 9010

Personnalisation des couleurs suivant RAL

Coffret à Clef

Disponible en Hauteur de 400/600/800 mm

Disponible en profondeur de 300/400/600 mm

Disponible en Profondeur 180/200/220 mm

Fourni avec rail DIN, un fond de coffret et presses étoupes de diamètre 16 mmd après la dimension

Réf :LU00085

CABLE LY7

Bobine de câble 100 M souple 7 fils 7/10

RELAIS DE PUISSANCE

Relais 220V Réf :LU00087

Relais 24V AC/DC Réf : LU00206

Relais 12V AC/DC

Contact NO et NF.

Réf :LU00088

RELAIS TEMPORISE

Relais temporisé sur rail DIN de 12 à 230 VAC/DC.

Contact inverseur CO/NO/NF Libre de potentiel.

Passage de câble anti-vandale en applique.

FP  Réf :LU00089

Diamètre 9,5 mm

Gaine en acier zingué.

Longueur de gaine 400 mm

Diamètre 12,5 mm extérieur et 9,5 mm intérieur.

Feu Clignotant à Leds 12/24/220V.

Equerre de Fixation verticale ( option).

Grille de Protection (option).

PROJ 230 V  Réf :LU00090

PROJ 24 V Réf :LU00239

Projecteur à Leds 10W en 220V ou 24V.

DEV EXT  Réf :LU00091

Déverrouillage extérieur à clef pour motorisation de porte de garage basculante ou porte sectionnelle.

Réf :de LU00130 à LU00134 et LU00262

FAF AV
Fourche d appuie ANTIVANDALE MEDELIS en INOX 220V ou 24 V.

Nous préciser les sections de votre lisse.

136, rue de Bettembourg

L 5811 FENTANGE

+352 27 48 91 92

contact@lux-automatismes.lu

www.lux-automatismes.lu